## Slide 1
Evaluatie zonnewering en rolluiken in EPB
Arch. Luc Dedeyne, Energieconsulent Bouwunie

## Slide 2
2
EPB- eisen voor BA vanaf 1/1/2014

## Slide 3
3
Wonen BA >=1/1/2014 : E60, op weg naar BEN

## Slide 4
E30
K40
U-max (tabel)
NEB rv <= 70 kWh/m2.a
Oververhitting <= 6500 Kh
Ventilatie
Aandeel HE
4
Wonen BA >=1/1/2014 : E60, op weg naar BEN

## Slide 5: Case residentieel
5
Notes: ----- Notulen (18/11/11 09:33) -----
Leidingen voor ventilatie aangeduid op plan van de bouwaanvraag.
Mede ontwerpen met de woning

## Slide 6: Case residentieel
6
Notes: ----- Notulen (18/11/11 09:33) -----
Leidingen ventilatie in verlaagd plafond van nachthal.

## Slide 7: Case residentieel
7

## Slide 8
8
Nieuwe EPB- software (Altran) 5.02

## Slide 9
9
Bibliotheek zonnewering in EPB- software

## Slide 10
10
EPBD-databank zonnewering in EPB- software

## Slide 11
11
Bibliotheek zonnewering op www.epbd.be

## Slide 12: Oververhitting met BA < 1/1/2014
12

## Slide 13: Oververhitting met BA >= 1/1/2014
13

## Slide 14: Oververhitting opengaande vensters : vast
14

## Slide 15: Oververhitting opengaande vensters : geen risico
15

## Slide 16: Oververhitting opengaande vensters : laag risico
16

## Slide 17: Oververhitting opengaande vensters : reëel risico
17

## Slide 18: Variatie oververhitting : opengaande vensters
E-peil : 41-50
18

## Slide 19: Beschaduwing : gedetailleerde berekening
19

## Slide 20: Beschaduwing : gedetailleerde berekening
20

## Slide 21: EPB- resultaten
Laat de zon maar schijnen… zonnewering is het antwoord
21

## Slide 22: Zonnewering met rolluiken
22
inbouwrolluik
opbouwrolluik
voorzetrolluik
Gesloten luiken aan buitenzijde van een venster creëren een bijkomende warmteweerstand (ΔR) die de som is van :
De warmteweerstand van het luik zelf (Rsh)
De warmteweerstand van de luchtlaag tussen luik en venster (Rs)
Luiken en rolluiken hebben isolerende eigenschappen in combinatie met de vensters.

## Slide 23: Bouwknopen en rolluikkasten
23
1. De rolluikkast is een afzonderlijk schildeel.
Als de hoogte van de rolluikkast groter is dan 40 cm, is de rolluikkast een afzonderlijk schildeel en moet de U-waarde van dat schildeel berekend worden en afgetoetst aan de U-max-eis voor muren. De aansluiting van de gevelisolatie op de rolluikkast en de aansluiting van de rolluikkast op het venster zijn allebei bouwknopen die moeten afgetoetst worden.
De bouwknopen 1 en 2 worden afzonderlijk bekeken in functie van basisregel 1 voor EPBaanvaarde bouwknopen namelijk of de contactlengte van de isolatielagen onderling voldoende is om de continuiteit te garanderen

## Slide 24: Bouwknopen en rolluikkasten
24
2. De hoogte van de rolluikkast is kleiner dan of gelijk aan 40 cm
Als de hoogte van de rolluikkast kleiner is dan of gelijk is aan 40 cm, maakt de rolluikkast deel uit van de bouwknoop en wordt de rolluikkast afgetoetst aan de basisregels van een tussengevoegd isolerend deel tussen de spouwisolatie en het venster.
Er is aangenomen dat het isolatiemateriaal van de rolluikkast identiek is voor alle geisoleerde zijden en overal dezelfde dikte heeft.
Er moet voor elke geisoleerde zijde (bovenkant, verticaal en onderkant) aan de 3 voorwaarden van tussengevoegd geisoleerd deel tegelijk voldaan zijn :
Lambda waarde van het isolatiematriaal
R-waarde –eis
Contactlengte- eis

## Slide 25: Zonnewering met rolluiken
25
Belangrijkste eigenschappen :
Zonwerend
Isolerend (winter-zomer)
Traploos instelbaar
Sleuven natuurlijke ventila tie
Doorlaat daglicht
Weerbestendig
Geluid en lichtdemping
Gevoel van veiligheid
Privacy

## Slide 26: Buitenzonwering
26
Belangrijkste eigenschappen :
Beperking zonnewinst in zomer
Visueel comfort door daglichttoevoer
Risico op verblinding beperken
Contact met de buitenwereld of
Daglicht volledig tegenhouden
Weerbestendig
Privacy
Veel uitvoeringsvormen

## Slide 27: Buitenzonwering dynamisch
27
knikarmscherm
screen gewoon
windvaste screen
uitvalscherm
Buitenjaloezie
verandazonwering

## Slide 28: Buitenzonwering structureel
28
schuifscherm
vleugellamellen
luifels
terrasoverkapping

## Slide 29
www.verozo.be
Laat de zon maar schijnen… zonnewering is het antwoord